
绥兰环审 [2025] 6号

关于黑龙江省绥化市兰西县中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司

兰西片区东环加油加气站新建项目

环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司：

你公司报送的《黑龙江省绥化市兰西县中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司兰西片区东环加油加气站新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行审查，形成专家审查意见。经我局审查研究，并结合专家审查意见，现批复如下：

一、黑龙江省绥化市兰西县中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司兰西片区东环加油加气站新建项目，建设性质为新建，建设地点位于兰西县东环路与通城路交口西南侧（兰西镇城东客运站北侧），建设内容：主体工程：罩棚1座2座单柱加油岛，配套设置防撞柱，加油岛上安装2台四枪双油品潜油泵型加油机（带油气回收功能），高6m；加油机2座单柱加油岛，配套设置防撞柱，加油岛上安装2台四枪双油品潜油泵型加油机（带油气回收功能）；油罐区新建非承重埋地油罐区一处，内安装4座双层油罐（其中2座30m3柴油SF双层储罐、2座30m3汽油SF双层储罐），地下储罐区罐池采用钢筋混凝土整体浇筑（垫层为 C15 混凝土，储罐单独放置于各自防渗池内，池体为 C30P6 抗渗混凝土，渗透系数≤10-10cm/s）；充电桩新建1台120KW双枪一体式充电桩。辅助工程：站房1栋，单层，占地面积159.27m2，砖混结构，内设办公室、便利店、值班室、配电室等。项目总投资955.7万元，其中环保投资25万元。同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、地点、工程内容、规模等进行项目建设。

    二、项目建设和运行中应做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理工作，防止水土流失、施工扬尘和噪声污染。施工污水、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，建筑材料集中堆放并且必须加盖蓬布，运输车辆用苫布遮盖，水泥和碎石砼的搅拌应在密闭的过程中进行。生活垃圾要集中堆放在厂区内垃圾收集箱，统一送处理；建筑垃圾及工程弃土及时清运至市政指定的倾倒地点。施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，施工过程中尽量减少对地表植被的破坏，施工结束后，要对施工期取土和地表植被的破坏加以恢复，厂区合理进行绿化、美化。

（二）水污染防治措施。

生活污水要建设化粪池处理后排入兰西县污水处理厂。

（三）大气污染防治措施。
非甲烷总烃要安装二次油气回收系统，由卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）、加油油气回收系统（即二次油气回收系统），油气处理装置排气筒及厂界非甲烷总烃浓度必须满足《加油站大气污染物排放标准 》（GB20952-2020）排放监控浓度限值要求。
声环境影响及保护措施。
站界噪声要限速行驶、选取低噪声设备，采取建筑隔声、减振措施。必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（五）固体废物防治措施。

生活垃圾要集中收集定期运送至城市垃圾填埋场处理；罐底油泥经收集后交有资质单位处理，不在站内存放。

三、项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施，落实环保设备设施安全生产工作，要委托有相应资质的设计单位对项目重点环保设备设施进行设计，建立完善的安全管理机制与环境监督管理制度，制定切实可行的环境风险应急预案，防止环境污染事故发生。因发生事故或者其他突发性事件，造成严重环境污染危害时，必须立即采取措施，启动应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境局和有关部门报告，接受调查处理。
四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点等发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。
五、如排放的污染物超标引发环境纠纷或信访投诉必须立即停产治理，治理合格后方可恢复生产，其间一切损失自负。
六、纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

七、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可投入生产。

八、绥化市兰西生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。
                            绥化市兰西生态环境局

                           2025年9月15日

主题词：兰西片区东环加油加气站     环评报告     批复       

绥化市兰西生态环境局                 2025年9月15日
共印4份


