
绥兰环审 [2025] 15号

关于兰西县丰达东北民猪产业开发有限公司锅炉建设项目环境影响报告表的批复

兰西县丰达东北民猪产业开发有限公司：

你公司报送的《兰西县丰达东北民猪产业开发有限公司锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行审查，形成专家审查意见。经我局审查研究，并结合专家审查意见，现批复如下：

一、兰西县丰达东北民猪产业开发有限公司锅炉建设项目，建设性质为改扩建，建设地点位于兰西县兰西镇跃进村，建设内容：锅炉房建筑面积80平方米，利用现有锅炉房内新建一台2.5t/h燃生物质蒸汽锅炉（WWHG-2.5-0.09）代替原有1台0.5t/h生物质蒸汽锅炉；软化水制备系统：本项目软水自制，配套建设软化水制备系统（3m3/h）1套，软化水定期由0.5m3盐水罐再生（主要成分为氯化钠（NaCl）浓度为5%，袋装贮存在生物质成型燃料暂存区；生物质成型燃料暂存区建筑面积10m2;灰渣仓建筑面积20m2。项目总投资25万元，其中环保投资7万元。同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、地点、工程内容、规模等进行项目建设。

    二、项目建设和运行中应做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理工作，防止水土流失、施工扬尘和噪声污染。施工污水、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，建筑材料集中堆放并且必须加盖蓬布，运输车辆用苫布遮盖，水泥和碎石砼的搅拌应在密闭的过程中进行。生活垃圾要集中堆放在厂区内垃圾收集箱，统一送处理；建筑垃圾及工程弃土及时清运至市政指定的倾倒地点。施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，施工过程中尽量减少对地表植被的破坏，施工结束后，要对施工期取土和地表植被的破坏加以恢复，厂区合理进行绿化、美化。

（二）水污染防治措施。

新增锅炉排污水及软化处理废水排入厂区原有污水处理厂，污水处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值、禽类屠宰加工标准限值，并满足兰西县污水处理厂进厂标准。

大气污染防治措施。

新建一台2.5t/h燃生物质蒸汽锅炉，烟气要经低氮燃烧器+旋风+布袋除尘器，除尘效率99.8%，由30m高烟囱（DA001）排放，烟气排放必须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放限值的要求。

锅炉房要全封闭，灰渣表面定期采取洒水降尘措施，避免二次扬尘产生。厂界无组织颗粒物必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值：1.0 mg/m3。

声环境影响及保护措施。
要选择低噪声型设备、安装时采取台基减震以及减震垫等措施、合理布局等，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。

固体废物防治措施。

生物质灰渣与布袋除尘器收集的除尘灰储存在灰渣库内定期外售综合利用，废树脂由生产厂家回收，废布袋由生产厂家回收。

   严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设危险废物贮存点并设立相应警示标志。本项目新建5m3危险废物贮存点位于原有大库中，用于贮存废润滑油，废润滑油桶装暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位进行处置。危险废物的转移要严格执行国家《危险废物转移联单管理办法》。
三、项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施。落实环保设备设施安全生产工作，要委托有相应资质的设计单位对项目重点环保设备设施进行设计，建立完善的安全管理机制与环境监督管理制度。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点等发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、如排放的污染物超标引发环境纠纷或信访投诉必须立即停产治理，治理合格后方可恢复生产，其间一切损失自负。
六、纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。
七、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可投入生产。

八、绥化市兰西生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。
                            绥化市兰西生态环境局

                          2025年12月23日

主题词：丰达东北民猪（锅炉建设）    环评报告    批复       

绥化市兰西生态环境局                2025年12月23日
共印4份


