[image: image1.png]



250800100868
兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号      LJK/SZ2601-001
样品名称  出厂水  

样品来源  兰西供水公司  

送检单位  疾病预防控制中心--公卫科
[image: image2.png]



250800100868
兰西县疾病预防控制中心

                                检  测  报  告                  

样品受理编号：LJK/SZ2601-001               第 2 页      共4页       

样品名称：出厂水                   样品数量：500mLx2/瓶             

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：疾病预防控制中心--公卫科   送    样    人：刘景伟  

收样日期：2026.01.28             检测完成日期：2026.01.28-01.31      
卫生质量标准：GB5749-2022
检测结果：          实  测  值       限  值       检测技术依据 
色   度(度)           6             ≤15        GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度（度 ）        0.3            ≤1         GB/T 5750.4-2023 5.2
臭和味               无异臭无异味  无异臭无异味GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物           无              无         GB/T 5750.4-2023 7.1
PH                   6.94          6.5-8.5      GB/T 5750.4-2023 8.1

溶解性总固体（mg/L）    370          ≤ 1000    GB/T 5750.4-2023 11.1

总硬度（mg/L以Caco3）  140          ≤450      GB/T 5750.4-2023 10.1

铝（mg/L）              0.05         ≤ 0.2     GB/T 5750.6-2023 4.4
铁（mg/L）              0.015        ≤ 0.30    GB/T 5750.6-2023 5.1
锰（mg/L）              0.022        ≤0.1      GB/T 5750.6-2023 6.1
铜（mg/L）              0.05         ≤1.0      GB/T 5750.6-2023 7.2
锌（mg/L）             0.25          ≤1.0      GB/T 5750.6-2023 8.1

以下空白
备注：本报告只对送检样品检测结果负责                                

审核：           编制：                      检验检测章（或单位公章）

授权签字人：                                报告签发日期 2026.01.31  

[image: image3.png]



250800100868     

兰西县疾病预防控制中心

                                检  测  报  告                  

样品受理编号：LJK/SZ2601-001               第 3 页      共4页       

样品名称：出厂水                   样品数量：500mLx2/瓶             

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：疾病预防控制中心--公卫科   送    样    人：刘景伟  

收样日期：2026.01.28             检测完成日期：2026.01.28-01.31      
卫生质量标准：GB5749-2022
检测结果：           实  测  值       限  值       检测技术依据

氯化物  （mg/L）       1.97           ≤250      GB/T 5750.5-2023 5.2 
硫酸盐  （mg/L）       2.95             ≤250      GB/T 5750.5-2023 4.2

铬（mg/L六价）       0.025            ≤ 0.05    GB/T 5750.6-2023 13.1
铅（mg/L）           0.005            ≤0.01      GB/T 5750.6-2023 14.1
汞（mg/L）           0.0005           ≤0.001     GB/T 5750.6-2023 11.1
砷（mg/L）           0.0002           ≤0.01      GB/T 5750.6-2023 9.1
氟化物  （mg/L）     0.22             ≤1.0       GB/T 5750.5-2023 6.2

总大肠菌群(MPN/100ml ) 未检出         不得检出    GB/T 5750.4-2023 5.1
细菌总数CFU/ml         30              ≤100      GB/T 5750.12-2023 4.1
大肠埃希氏菌(MPN/100ml )未检出        不得检出    GB/T 5750.12-2023 7.1

以下空白
备注：本报告只对送检样品检测结果负责                                

审核：           编制：                     检验检测章（或单位公章）

授权签字人：                                报告签发日期 2026.01.31 

一、本检测报告仅对所送样品结果的符合说明。
二、本检测报告涂改、增删无效，未有“审核人和授权人签名及兰西县疾病预防控制中心检验检测章（使用效力等同于公章）（或公章）和骑缝章无效。
三、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

四、本检测报告共打印一份正本两份副本，一份副本由检测机构存档，一份副本交兰西县疾控中心相关监督科室保管，正本交送检样品单位。委托样品检测报告共打印两份，正本交送检样品单位，副本由检测机构存档。

联系地址：兰西县开发区上海路南11号

邮政编码：151500

联系电话：0455-5623133

[image: image4.png]



250800100868
兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2601-002     

样品名称   末梢水（城北）  

样品来源   供水公司  
送检单位  疾病预防控制中心--公卫科
[image: image5.png]



250800100868
兰西县疾病预防控制中心

                        检  测  报  告     

样品受理编号 LJK/SZ2601-002              第 2 页      共3页      

样品名称：末梢水（城北）           样品数量：500mLx2/瓶             

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：疾病预防控制中心--公卫科   送    样    人：刘景伟  

收样日期：2026.01.28             检测完成日期：2026.01.28-01.31     
卫生质量标准：GB5749-2022
检测结果：          实  测  值       限  值       检测技术依据

色   度(度)           7             ≤15        GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度（度 ）        0.4            ≤1         GB/T 5750.4-2023 5.2
臭和味               无异臭无异味  无异臭无异味GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物           无              无         GB/T 5750.4-2023 7.1
PH                   6.94          6.5-8.5      GB/T 5750.4-2023 8.1
铁（mg/L）           0.015         ≤0.30       GB/T 5750.6-2023 5.1
锰（mg/L）            0.022         ≤0.1       GB/T 5750.6-2023 6.1
总大肠菌群(MPN/100ml ) 未检出       不得检出    GB/T 5750.4-2023 5.1
细菌总数CFU/ml         54           ≤100      GB/T 5750.12-2023 4.1
游离氯 （mg/L）        0.05         ≥0.05      GB/T 5750.11-2023 4.1
以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责                                 

审核：           编制：                     检验检测章（或单位公章）

授权签字人：                                报告签发日期：2026.01.31    

一、本检测报告仅对所送样品结果的符合说明。
二、本检测报告涂改、增删无效，未有“审核人和授权人签名及兰西县疾病预防控制中心检验检测章（使用效力等同于公章）（或公章）和骑缝章无效。
三、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

四、本检测报告共打印一份正本两份副本，一份副本由检测机构存档，一份副本交兰西县疾控中心相关监督科室保管，正本交送检样品单位。委托样品检测报告共打印两份，正本交送检样品单位，副本由检测机构存档。

联系地址：兰西县开发区上海路南11号

邮政编码：151500

联系电话：0455-5623133

[image: image6.png]



250800100868
兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2601-003     

样品名称   末梢水（城西）  

样品来源   供水公司  
送检单位  疾病预防控制中心--公卫科
[image: image7.png]



250800100868
兰西县疾病预防控制中心

                        检  测  报  告     

样品受理编号： LJK/SZ2601-003             第 2 页      共3页      

样品名称：末梢水（城西）           样品数量：500mLx2/瓶             

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：疾病预防控制中心--公卫科   送    样    人：刘景伟   
收样日期：2026.01.28             检测完成日期：2026.01.28-01.31   
卫生质量标准：GB5749-2022
检测结果：          实  测  值       限  值       检测技术依据

色   度(度)           7             ≤15        GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度（度 ）        0.5            ≤1         GB/T 5750.4-2023 5.2
臭和味               无异臭无异味  无异臭无异味GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物           无              无         GB/T 5750.4-2023 7.1
PH                   6.94          6.5-8.5      GB/T 5750.4-2023 8.1
铁（mg/L）              0.015        ≤ 0.30    GB/T 5750.6-2023 5.1
锰（mg/L）              0.022        ≤0.1      GB/T 5750.6-2023 6.1
总大肠菌群(MPN/100ml ) 未检出       不得检出    GB/T 5750.4-2023 5.1
细菌总数CFU/ml         38           ≤100      GB/T 5750.12-2023 4.1
游离氯 （mg/L）        0.06         ≥0.05      GB/T 5750.11-2023 4.1
以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责                                 

审核：           编制：                     检验检测章（或单位公章）

技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2026.01.31
一、本检测报告仅对所送样品结果的符合说明。
二、本检测报告涂改、增删无效，未有“审核人和授权人签名及兰西县疾病预防控制中心检验检测章（使用效力等同于公章）（或公章）和骑缝章无效。
三、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

四、本检测报告共打印一份正本两份副本，一份副本由检测机构存档，一份副本交兰西县疾控中心相关监督科室保管，正本交送检样品单位。委托样品检测报告共打印两份，正本交送检样品单位，副本由检测机构存档。

联系地址：兰西县开发区上海路南11号

邮政编码：151500

联系电话：0455-5623133

[image: image8.png]



250800100868
兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号         LJK/SZ2601-004     

样品名称   末梢水（城南）  

样品来源   供水公司  
送检单位  疾病预防控制中心--公卫科
[image: image9.png]



250800100868
兰西县疾病预防控制中心

                        检  测  报  告     

样品受理编号：  LJK/SZ2601-004                第 2 页      共3页      

样品名称：末梢水（城南）           样品数量：500mLx2/瓶             

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：疾病预防控制中心--公卫科   送    样    人：刘景伟  

收样日期：2026.01.28             检测完成日期：2026.01.28-01.31     
卫生质量标准：GB5749-2022
检测结果：           实  测  值       限  值       检测技术依据

色   度(度)           7             ≤15        GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度（度 ）        0.4            ≤1         GB/T 5750.4-2023 5.2
臭和味               无异臭无异味  无异臭无异味GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物           无              无         GB/T 5750.4-2023 7.1
PH                   6.93          6.5-8.5      GB/T 5750.4-2023 8.1
铁（mg/L）              0.015        ≤ 0.30    GB/T 5750.6-2023 5.1
锰（mg/L）              0.029        ≤0.1      GB/T 5750.6-2023 6.1
总大肠菌群(MPN/100ml ) 未检出       不得检出    GB/T 5750.4-2023 5.1
细菌总数CFU/ml         35           ≤100      GB/T 5750.12-2023 4.1
游离氯 （mg/L）        0.05         ≥0.05      GB/T 5750.11-2023 4.1
以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责                                 

审核：              编制：                   单位公章 
技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2026.01.31
一、本检测报告仅对所送样品结果的符合说明。
二、本检测报告涂改、增删无效，未有“审核人和授权人签名及兰西县疾病预防控制中心检验检测章（使用效力等同于公章）（或公章）和骑缝章无效。
三、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

四、本检测报告共打印一份正本两份副本，一份副本由检测机构存档，一份副本交兰西县疾控中心相关监督科室保管，正本交送检样品单位。委托样品检测报告共打印两份，正本交送检样品单位，副本由检测机构存档。

联系地址：兰西县开发区上海路11号
邮政编码：151500

联系电话：0455-5623133

[image: image10.png]



250800100868
兰西县疾病预防控制中心

检    测   报   告

样品受理编号          LJK/SZ2601-005     

样品名称   末梢水（城东）  

样品来源   供水公司  
送检单位  疾病预防控制中心--公卫科
[image: image11.png]



250800100868
                          兰西县疾病预防控制中心

                        检  测  报  告     

样品受理编号： LJK/SZ2601-005             第 2 页      共3页      

样品名称：末梢水（城东）           样品数量：500mLx2/瓶             

生 产厂家 ：兰西供水公司           商 标：    无

生产日期或批号：                   样品状态及包装：透明液体、灭菌瓶装

送检单位：疾病预防控制中心--公卫科   送    样    人：刘景伟 

收样日期：2026.01.28             检测完成日期：2026.01.28-01.31   
卫生质量标准：GB5749-2022
检测结果：           实  测  值       限  值       检测技术依据

色   度(度)           7             ≤15        GB/T 5750.4-2023 4.1
浑浊度（度 ）        0.4            ≤1         GB/T 5750.4-2023 5.2
臭和味               无异臭无异味  无异臭无异味GB/T 5750.4-2023 6.1
肉眼可见物           无              无         GB/T 5750.4-2023 7.1
PH                   6.94          6.5-8.5      GB/T 5750.4-2023 8.1
铁（mg/L）              0.015        ≤ 0.30    GB/T 5750.6-2023 5.1
锰（mg/L）              0.029        ≤0.1      GB/T 5750.6-2023 6.1
总大肠菌群(MPN/100ml ) 未检出       不得检出    GB/T 5750.4-2023 5.1
细菌总数CFU/ml         41          ≤100       GB/T 5750.12-2023 4.1
游离氯 （mg/L）        0.06         ≥0.05      GB/T 5750.11-2023 4.1
以下空白

备注：本报告只对送检样品检测结果负责                                 

审核：              编制：                   单位公章 
技术负责人（或授权签字人）：                   报告签发日期2026.01.31
一、本检测报告仅对所送样品结果的符合说明。
二、本检测报告涂改、增删无效，未有“审核人和授权人签名及兰西县疾病预防控制中心检验检测章（使用效力等同于公章）（或公章）和骑缝章无效。
三、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

四、本检测报告共打印一份正本两份副本，一份副本由检测机构存档，一份副本交兰西县疾控中心相关监督科室保管，正本交送检样品单位。委托样品检测报告共打印两份，正本交送检样品单位，副本由检测机构存档。

联系地址：兰西县开发区上海路11号
邮政编码：151500

联系电话：0455-5623133

